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Elektr uzatish va yoritish tayanchlari · projektor machtalari va yashin qaytargichlar



SOʻROVNOMA
projektor machtasi yoki alohida turuvchi yashin qaytargich uchun
Maʼlum maydonlarni toʻldiring. Qolgan maʼlumotlarni tanlashda aniqlaymiz. Dastlabki hisob-kitob uchun 1 va 3-boʻlimlar yetarli.
	1  BUYURTMACHI

	Tashkilot
	

	Soliq toʻlovchining identifikatsiya raqami (STIR)
	

	Bogʻlanish uchun shaxs va lavozimi
	

	Telefon
	

	Elektron pochta
	

	Obyekt (nomi, manzili)
	

	2  KONSTRUKSIYA TURI

	Turi
	☐ Projektor machtasi    ☐ Yashin qaytargich    ☐ Yashin qabul qilgichli machta

	Tayanch materiali
	☐ Poʻlat    ☐ Temirbeton

	Loyihada koʻrsatilgan marka
	masalan, ПМС 32.5 / МС 31.7

	Soni, dona
	

	3  ASOSIY OʻLCHAMLAR

	Konstruksiyaning umumiy balandligi (H), m
	

	Yashin qabul qilgich balandligi (h), m
	kerak boʻlsa

	Yuqori maydoncha balandlik belgisi, m
	projektor machtasi uchun

	Himoyalanadigan obyekt oʻlchamlari, m
	yashin qaytargich uchun: uzunlik × kenglik × balandlik

	Yashin qaytargichdan obyektgacha masofa, m
	

	4  OʻRNATISH SHAROITLARI

	Oʻrnatiladigan aholi punkti
	

	Shamol hududi / shamol bosimi
	СП 20.13330.2016 boʻyicha

	Muzlama hududi / muz qatlami qalinligi
	

	Qor yuki hududi
	

	Seysmik intensivlik, ball
	

	Joy toifasi
	☐ А — ochiq    ☐ В — imoratli    ☐ С — zich imoratli

	Iqlimiy ijro turi
	У / УХЛ, eng past ish harorati

	5  QOPLAMA VA BELGILASH

	ГОСТ 9.307-21 boʻyicha qoplama
	☐ Issiq usulda ruxlash    ☐ Issiq ruxlash + boʻyash    ☐ Boʻyash

	Qizil-oq belgilash
	☐ Kerak    ☐ Kerak emas

	Toʻsiq chiroqlari
	☐ Kerak    ☐ Kerak emas

	6  MACHTAGA OʻRNATILADIGAN USKUNALAR

	Nomi
	Tayanch flanesidan balandlik belgisi, m
	Oʻlchamlar (uz. × keng. × bal.), m
	Massasi, kg

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Projektorlar: soni, turi, bittasining massasi
	projektor machtasi uchun

	7  BUTLASH VA YETKAZIB BERISH

	Anker karkasi
	☐ Kerak    ☐ Kerak emas    ☐ Poydevor loyihasi bor

	Yigʻish va oʻrnatish toʻplami
	☐ Kerak    ☐ Kerak emas

	Loyiha hujjatlari
	☐ Namunaviy chizmalar boʻyicha tayyorlash    ☐ Buyurtmachining КМ chizmalari boʻyicha

	Kerakli yetkazib berish muddati
	

	Yetkazib berish manzili / manzil stansiyasi
	

	Qoʻshimcha talablar
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